## Sheet1
Timestamp | Elapsed_Time_s | Wavelength | Voltage_uV | Temperature_C | Humidity_%
2025-04-29 15:29:42.452835 | 0.431 | 940 | 0 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:42.552818 | 0.531 | 940 | 767350 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:42.652826 | 0.631 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:42.752849 | 0.731 | 940 | 625610 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:42.852683 | 0.831 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:42.953176 | 0.931 | 940 | 591400 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:43.052724 | 1.031 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:43.152713 | 1.131 | 940 | 752690 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:43.252679 | 1.231 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:43.352689 | 1.331 | 940 | 620720 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:43.452716 | 1.431 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:43.552695 | 1.531 | 940 | 816230 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:43.652699 | 1.631 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:43.752707 | 1.731 | 940 | 625610 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:43.852842 | 1.831 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:43.952773 | 1.931 | 940 | 757580 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:44.052862 | 2.031 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:44.152858 | 2.131 | 940 | 620720 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:44.252826 | 2.231 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:44.352819 | 2.331 | 940 | 806450 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:44.452854 | 2.431 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:44.552802 | 2.531 | 940 | 713590 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:44.652875 | 2.631 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:44.752876 | 2.731 | 940 | 767350 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:44.852901 | 2.831 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:44.952852 | 2.931 | 940 | 772240 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:45.052847 | 3.031 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:45.152826 | 3.131 | 940 | 757580 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:45.252818 | 3.231 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:45.352818 | 3.331 | 940 | 811340 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:45.452828 | 3.431 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:45.552840 | 3.531 | 940 | 767350 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:45.652873 | 3.631 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:45.752938 | 3.731 | 940 | 718480 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:45.852854 | 3.831 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:45.952784 | 3.931 | 940 | 772240 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:46.052862 | 4.031 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:46.152901 | 4.131 | 940 | 772240 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:46.252849 | 4.231 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:46.352836 | 4.331 | 940 | 757580 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:46.453416 | 4.432 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:46.552853 | 4.531 | 940 | 733140 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:46.652853 | 4.631 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:46.752874 | 4.731 | 940 | 733140 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:46.853399 | 4.832 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:46.952854 | 4.931 | 940 | 777130 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:47.052873 | 5.031 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:47.152783 | 5.131 | 940 | 689150 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:47.252828 | 5.231 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:47.352855 | 5.331 | 940 | 738030 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:47.452853 | 5.431 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:47.552852 | 5.531 | 940 | 733140 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:47.652858 | 5.631 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:47.752875 | 5.731 | 940 | 689150 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:47.853312 | 5.831 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:47.953237 | 5.931 | 940 | 733140 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:48.053274 | 6.031 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:48.153344 | 6.131 | 940 | 742910 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:48.253317 | 6.231 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:48.353335 | 6.331 | 940 | 679370 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:48.452890 | 6.431 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:48.552817 | 6.531 | 940 | 733140 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:48.652820 | 6.631 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:48.752802 | 6.731 | 940 | 772240 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:48.852760 | 6.831 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:48.952833 | 6.931 | 940 | 723360 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:49.052851 | 7.031 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:49.153284 | 7.131 | 940 | 586510 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:49.252748 | 7.231 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:49.352844 | 7.331 | 940 | 782010 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:49.452814 | 7.431 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:49.552824 | 7.531 | 940 | 752690 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:49.652802 | 7.631 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:49.752795 | 7.731 | 940 | 782010 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:49.852793 | 7.831 | 940 | 4995110 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:49.952796 | 7.931 | 940 | 586510 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:50.052905 | 8.031 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:50.152838 | 8.131 | 940 | 777130 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:50.252827 | 8.231 | 940 | 5000000 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:50.352789 | 8.331 | 940 | 718480 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:50.452740 | 8.431 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:50.552799 | 8.531 | 940 | 762460 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:50.652830 | 8.631 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:50.752804 | 8.731 | 940 | 581620 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:50.852804 | 8.831 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:50.952885 | 8.931 | 940 | 747800 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:51.052897 | 9.031 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:51.152832 | 9.131 | 940 | 615840 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:51.253313 | 9.231 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:51.352734 | 9.331 | 940 | 586510 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:51.452824 | 9.431 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:51.552843 | 9.531 | 940 | 782010 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:51.652834 | 9.631 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:51.752790 | 9.731 | 940 | 806450 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:51.852744 | 9.831 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:51.952797 | 9.931 | 940 | 806450 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:52.052839 | 10.031 | 940 | 5000000 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:52.152810 | 10.131 | 940 | 757580 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:52.252877 | 10.231 | 940 | 4995110 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:52.352866 | 10.331 | 940 | 620720 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:29:52.552819 | 10.531 | 1410 | 4838710 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:52.652798 | 10.631 | 1410 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:52.752792 | 10.731 | 1410 | 87980 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:52.853222 | 10.831 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:52.952823 | 10.931 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:53.052790 | 11.031 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:53.152726 | 11.131 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:53.252806 | 11.231 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:53.352817 | 11.331 | 1410 | 87980 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:53.452836 | 11.431 | 1410 | 0 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:53.552801 | 11.531 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:53.652808 | 11.631 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:53.752791 | 11.731 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:53.853308 | 11.831 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:53.952777 | 11.931 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:54.052873 | 12.031 | 1410 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:54.152751 | 12.131 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:54.252796 | 12.231 | 1410 | 0 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:54.352794 | 12.331 | 1410 | 83090 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:54.452807 | 12.431 | 1410 | 0 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:29:54.552784 | 12.531 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:54.652773 | 12.631 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:54.752799 | 12.731 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:54.852777 | 12.831 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:54.952828 | 12.931 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:55.052809 | 13.031 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:55.152830 | 13.131 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:55.252712 | 13.231 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:55.352819 | 13.331 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:55.452819 | 13.431 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:55.552735 | 13.531 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:55.652785 | 13.631 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:55.752786 | 13.731 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:55.852815 | 13.831 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:55.952753 | 13.931 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:56.052831 | 14.031 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:56.152718 | 14.131 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:56.252788 | 14.231 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:56.352797 | 14.331 | 1410 | 87980 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:56.452788 | 14.431 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.5
2025-04-29 15:29:56.552788 | 14.531 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:56.652817 | 14.631 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:56.752793 | 14.731 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:56.852845 | 14.831 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:56.952830 | 14.931 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:57.052867 | 15.031 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:57.152874 | 15.131 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:57.252842 | 15.231 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:57.352715 | 15.331 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:57.452820 | 15.431 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:57.552841 | 15.531 | 1410 | 87980 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:57.652724 | 15.631 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:57.752886 | 15.731 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:57.852803 | 15.831 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:57.952721 | 15.931 | 1410 | 87980 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:58.052719 | 16.031 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:58.152774 | 16.131 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:58.252779 | 16.231 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:58.352712 | 16.331 | 1410 | 87980 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:58.452794 | 16.431 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:58.552799 | 16.531 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:58.652839 | 16.631 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:58.752843 | 16.731 | 1410 | 87980 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:58.852709 | 16.831 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:58.952792 | 16.931 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:59.053702 | 17.032 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:59.152718 | 17.131 | 1410 | 87980 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:59.252821 | 17.231 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:59.352819 | 17.331 | 1410 | 87980 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:59.452820 | 17.431 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:59.552768 | 17.531 | 1410 | 87980 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:59.652834 | 17.631 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:59.752811 | 17.731 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:59.852736 | 17.831 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:29:59.952802 | 17.931 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:00.052788 | 18.031 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:00.152812 | 18.131 | 1410 | 87980 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:00.252817 | 18.231 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:00.352802 | 18.331 | 1410 | 87980 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:00.452839 | 18.431 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:00.552700 | 18.531 | 1410 | 87980 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:00.652808 | 18.631 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:00.752789 | 18.731 | 1410 | 87980 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:00.852741 | 18.831 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:00.952775 | 18.931 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:01.052819 | 19.031 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:01.152863 | 19.131 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:01.252801 | 19.231 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:01.352708 | 19.331 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:01.452820 | 19.431 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:01.552776 | 19.531 | 1410 | 87980 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:01.652809 | 19.631 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:01.752840 | 19.731 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:01.852787 | 19.831 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:01.952841 | 19.931 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:02.052807 | 20.031 | 1410 | 0 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:02.152744 | 20.131 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:02.252713 | 20.231 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:02.352683 | 20.331 | 1410 | 83090 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:02.452809 | 20.431 | 1410 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:02.652823 | 20.631 | 1550 | 83090 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:30:02.752790 | 20.731 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:30:02.852876 | 20.831 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:30:02.952782 | 20.931 | 1550 | 0 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:30:03.052719 | 21.031 | 1550 | 180840 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:30:03.152784 | 21.131 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:30:03.252796 | 21.231 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:30:03.352803 | 21.331 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:30:03.452755 | 21.431 | 1550 | 180840 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:30:03.552788 | 21.531 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:30:03.652785 | 21.631 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:30:03.752743 | 21.731 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:30:03.852780 | 21.831 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:30:03.952766 | 21.931 | 1550 | 0 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:30:04.052808 | 22.031 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:30:04.152734 | 22.131 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:30:04.252821 | 22.231 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:30:04.352777 | 22.331 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:30:04.452752 | 22.431 | 1550 | 190620 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:30:04.552843 | 22.531 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.5
2025-04-29 15:30:04.652796 | 22.631 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:04.752779 | 22.731 | 1550 | 0 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:04.852806 | 22.831 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:04.952809 | 22.931 | 1550 | 0 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:05.052791 | 23.031 | 1550 | 180840 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:05.152761 | 23.131 | 1550 | 0 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:05.252780 | 23.231 | 1550 | 185730 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:05.352771 | 23.331 | 1550 | 0 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:05.452788 | 23.431 | 1550 | 180840 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:05.552776 | 23.531 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:05.652725 | 23.631 | 1550 | 180840 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:05.752785 | 23.731 | 1550 | 0 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:05.852760 | 23.831 | 1550 | 180840 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:05.952749 | 23.931 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:06.052743 | 24.031 | 1550 | 180840 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:06.152767 | 24.131 | 1550 | 0 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:06.252692 | 24.231 | 1550 | 180840 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:06.352815 | 24.331 | 1550 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:06.452796 | 24.431 | 1550 | 180840 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:06.552816 | 24.531 | 1550 | 0 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:06.652734 | 24.631 | 1550 | 180840 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:06.752764 | 24.731 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:06.852781 | 24.831 | 1550 | 185730 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:06.952794 | 24.931 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:07.052727 | 25.031 | 1550 | 185730 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:07.152693 | 25.131 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:07.252775 | 25.231 | 1550 | 185730 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:07.353247 | 25.331 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:07.452784 | 25.431 | 1550 | 180840 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:07.552772 | 25.531 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:07.652771 | 25.631 | 1550 | 180840 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:07.752760 | 25.731 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:07.852686 | 25.831 | 1550 | 185730 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:07.952763 | 25.931 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:08.052781 | 26.031 | 1550 | 180840 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:08.152679 | 26.131 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:08.252787 | 26.231 | 1550 | 180840 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:08.352760 | 26.331 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:08.452710 | 26.431 | 1550 | 180840 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:08.552735 | 26.531 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:08.652852 | 26.631 | 1550 | 180840 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:08.753528 | 26.732 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:08.852827 | 26.831 | 1550 | 185730 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:08.952778 | 26.931 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:09.052734 | 27.031 | 1550 | 185730 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:09.152758 | 27.131 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:09.252754 | 27.231 | 1550 | 185730 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:09.353215 | 27.331 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:09.453289 | 27.431 | 1550 | 180840 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:09.552770 | 27.531 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:09.652745 | 27.631 | 1550 | 185730 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:09.753234 | 27.731 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:09.853289 | 27.831 | 1550 | 180840 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:09.953271 | 27.931 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:10.053265 | 28.031 | 1550 | 185730 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:10.153253 | 28.131 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:10.253200 | 28.231 | 1550 | 180840 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:10.353272 | 28.331 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:10.453290 | 28.431 | 1550 | 185730 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:10.553247 | 28.531 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:10.653295 | 28.631 | 1550 | 180840 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:10.752738 | 28.731 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:10.852686 | 28.831 | 1550 | 185730 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:10.952776 | 28.931 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:11.053293 | 29.031 | 1550 | 185730 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:11.153209 | 29.131 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:11.252661 | 29.231 | 1550 | 185730 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:11.353293 | 29.331 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:11.452784 | 29.431 | 1550 | 185730 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:11.552755 | 29.531 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:11.652775 | 29.631 | 1550 | 185730 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:11.752756 | 29.731 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:11.852772 | 29.831 | 1550 | 185730 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:11.952796 | 29.931 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:12.052793 | 30.031 | 1550 | 185730 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:12.152742 | 30.131 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:12.252758 | 30.231 | 1550 | 185730 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:12.352791 | 30.331 | 1550 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:12.452771 | 30.431 | 1550 | 185730 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:12.553234 | 30.531 | 1550 | 0 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:12.752779 | 30.731 | 1610 | 175950 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:12.852756 | 30.831 | 1610 | 0 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:12.952829 | 30.931 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:13.052719 | 31.031 | 1610 | 0 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:13.152652 | 31.131 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:13.252623 | 31.231 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:13.353172 | 31.331 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:13.452771 | 31.431 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:13.552827 | 31.531 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:13.653188 | 31.631 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:13.752760 | 31.731 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:13.853223 | 31.831 | 1610 | 0 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:13.952834 | 31.931 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:14.052748 | 32.031 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:14.152645 | 32.131 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:14.252651 | 32.231 | 1610 | 0 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:14.352660 | 32.331 | 1610 | 9780 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:14.452845 | 32.431 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:14.552765 | 32.531 | 1610 | 4890 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:14.652787 | 32.631 | 1610 | 0 | 19.4 | 35.6
2025-04-29 15:30:14.752650 | 32.731 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:14.852853 | 32.831 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:14.952843 | 32.931 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:15.052845 | 33.031 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:15.152809 | 33.131 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:15.252762 | 33.231 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:15.352740 | 33.331 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:15.452741 | 33.431 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:15.552749 | 33.531 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:15.652847 | 33.631 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:15.752814 | 33.731 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:15.852763 | 33.831 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:15.952746 | 33.931 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:16.052731 | 34.031 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:16.152746 | 34.131 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:16.252766 | 34.231 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:16.352730 | 34.331 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:16.452717 | 34.431 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:16.552733 | 34.531 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:16.652835 | 34.631 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:16.752758 | 34.731 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:16.852748 | 34.831 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:16.952769 | 34.931 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:17.052785 | 35.031 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:17.152737 | 35.131 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:17.252756 | 35.231 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:17.352652 | 35.331 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:17.452765 | 35.431 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:17.552637 | 35.531 | 1610 | 14660 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:17.652780 | 35.631 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:17.752752 | 35.731 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:17.852739 | 35.831 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:17.952836 | 35.931 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:18.052749 | 36.031 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:18.152726 | 36.131 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:18.252753 | 36.231 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:18.352745 | 36.331 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:18.452773 | 36.431 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:18.552741 | 36.531 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:18.652734 | 36.631 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:18.752736 | 36.731 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:18.852764 | 36.831 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:18.952738 | 36.931 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:19.052735 | 37.031 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:19.152814 | 37.131 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:19.252756 | 37.231 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:19.352718 | 37.331 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:19.452656 | 37.431 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:19.552731 | 37.531 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:19.652709 | 37.631 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:19.752730 | 37.731 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:19.852730 | 37.831 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:19.952725 | 37.931 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:20.052752 | 38.031 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:20.152724 | 38.131 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:20.252743 | 38.231 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:20.353574 | 38.332 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:20.452737 | 38.431 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:20.552737 | 38.531 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:20.652580 | 38.631 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:20.752739 | 38.731 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:20.852578 | 38.831 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:20.952573 | 38.931 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:21.052572 | 39.031 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:21.152596 | 39.131 | 1610 | 14660 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:21.252832 | 39.231 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:21.352661 | 39.331 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:21.452551 | 39.431 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:21.552583 | 39.531 | 1610 | 9780 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:21.653102 | 39.631 | 1610 | 0 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:21.752587 | 39.731 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:21.853081 | 39.831 | 1610 | 0 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:21.953073 | 39.931 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:22.052598 | 40.031 | 1610 | 0 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:22.152609 | 40.131 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:22.252632 | 40.231 | 1610 | 0 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:22.352748 | 40.331 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:22.452763 | 40.431 | 1610 | 0 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:22.552725 | 40.531 | 1610 | 4890 | 19.3 | 35.6
2025-04-29 15:30:22.652706 | 40.631 | 1610 | 0 | 19.3 | 35.6